| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: |  |  | руб. | Смета на сумму: |  | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 200__г. |  |  |  | «______»____________________ 200__г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  | Строительство котельной |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 772.948 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 2.599 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 29.472 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | С601-9417 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (3-й класс груза), т | 827 | 42.60 |  | 35 230 |  |  |  |  |
| 2. | Е01-01-016-2 Работа на отвале, группа грунтов: 2-3, 1000 м3 | 0.827 | 398.25 | 357.38 | 329 | 30 | 296 | 3.65 | 3.01855 |
|  |  |  | 35.99 | 64.83 |  |  | 54 | 3.97 | 3.28319 |
| 3. | Е01-01-030-3 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 3 группа грунтов, 1000 м3 | 0.827 | 1 068.29 | 1 068.29 | 883 |  | 883 |  |  |
|  |  |  |  | 209.74 |  |  | 173 | 14.96 | 12.37192 |
| 4. | Е01-01-036-1 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1000 м2 | 0.414 | 27.14 | 27.14 | 11 |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  | 5.33 |  |  | 2 | 0.38 | 0.15732 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 36 453 | 30 | 1 190 |  | 3.01855 |
|  |  |  |  |  |  |  | 229 |  | 15.81243 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 36 453 | 30 | 1 190 |  | 3.01855 |
|  |  |  |  |  |  |  | 229 |  | 15.81243 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 35 230 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 2-4) |  |  |  | 246 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 2-4) |  |  |  | 130 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 36 829 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 36 829 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 246 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 130 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е05-01-029-5 Устройство железобетонных буронабивных свай В 15 (М200) фракция 10-20 мм, диаметром до 600 мм с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы, длина свай до 12 м, м3 | 43.2 | 1 271.75 | 190.94 | 54 940 | 1 925 | 8 249 | 3.79 | 163.728 |
|  |  |  | 44.57 | 18.99 |  |  | 820 | 1.17 | 50.544 |
|  | Вычт.ресурсы: С401-0066:[ М-(719.34=631.00*1.14) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | С103-0226 Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2 ГОСТ 8696-74: наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 6 мм, м | 148 | 568.00 |  | 84 064 |  |  |  |  |
| 7. | С204-0023 Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая россыпью): периодического профиля класса А-III диаметром, мм: 14, т | 1.12 | 7 810.00 |  | 8 747 |  |  |  |  |
| 8. | С440-9001-7 Проволочная арматура В-I,Вр-I, кг | 60 | 11.00 |  | 660 |  |  |  |  |
| 9. | Е08-01-002-2 Устройство основания под фундаменты щебеночного (М1200 фракция 20-40), м3 | 0.5 | 229.47 | 40.43 | 115 | 12 | 20 | 2.4 | 1.2 |
|  |  |  | 24.77 | 6.72 |  |  | 3 | 0.54 | 0.27 |
| 10. | Е06-01-001-1 Устройство бетонной подготовки В 7,5 (М100 фракции 20-40), м3 | 0.5 | 626.47 | 17.08 | 313 | 9 | 9 | 1.8 | 0.9 |
|  |  |  | 17.75 | 2.94 |  |  | 1 | 0.18 | 0.09 |
| 11. | Е06-01-001-22 Устройство ленточных фундаментов железобетонных В 15 (М200 фракции более 40) при ширине поверху: до 1000 мм, м3 | 25 | 754.52 | 39.21 | 18 863 | 1 249 | 980 | 4.4604 | 111.51 |
|  |  |  | 49.96 | 4.68 |  |  | 117 | 0.2877 | 7.1925 |
| 12. | С401-9001-3 Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды до 4, м3 | 25 | 41.80 |  | 1 045 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | С204-9001-3 Арматура для монолитных железобетонных конструкций в виде сеток и каркасов. Ленточные фундаменты, фундаментные плиты, фундаменты под колонны, фундаменты под оборудование, фундаменты под фабрично-заводские трубы и др. класса: А III, т | 0.81 | 8 600.00 |  | 6 966 |  |  |  |  |
| 14. | С440-9001-7 Проволочная арматура В-I,Вр-I, кг | 123 | 11.00 |  | 1 353 |  |  |  |  |
| 15. | С204-0038 Надбавки на сборку и сварку (вязку) каркасов и сеток Плоских, диаметром, мм: 14, т | 0.81 | 1 480.00 |  | 1 199 |  |  |  |  |
| 16. | Е07-05-001-1 Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт. | 16 | 40.05 | 23.32 | 641 | 93 | 373 | 0.5284 | 8.4544 |
|  |  |  | 5.84 | 2.86 |  |  | 46 | 0.1753 | 2.8048 |
| 17. | Е07-05-001-2 Установка блоков стен подвалов массой до 1 т, шт. | 8 | 56.85 | 32.79 | 455 | 66 | 262 | 0.7415 | 5.932 |
|  |  |  | 8.20 | 3.97 |  |  | 32 | 0.243 | 1.944 |
| 18. | Е07-05-001-3 Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т, шт. | 45 | 87.54 | 52.26 | 3 939 | 531 | 2 352 | 1.0401 | 46.8045 |
|  |  |  | 11.79 | 6.06 |  |  | 273 | 0.3715 | 16.7175 |
| 19. | С403-8008 Блоки бетонные для стен подвалов, марка ФБС 12.4.6-Т, шт. | 8 | 213.00 |  | 1 704 |  |  |  |  |
| 20. | С403-8012 Блоки бетонные для стен подвалов, марка ФБС 24.4.6-Т, шт. | 45 | 402.00 |  | 18 090 |  |  |  |  |
| 21. | С403-8007 Блоки бетонные для стен подвалов, марка ФБС 12.6.3-Т, шт. | 16 | 153.00 |  | 2 448 |  |  |  |  |
| 22. | Е06-01-001-20 Устройство ленточных фундаментов: бетонных В 7,5 (М100 фракции более 40)(местные заделки), м3 | 6.21 | 651.71 | 21.57 | 4 047 | 229 | 134 | 3.3748 | 20.957508 |
|  |  |  | 36.85 | 3.57 |  |  | 22 | 0.2196 | 1.363716 |
| 23. | Е07-05-007-10 Укладка перемычек до массой 0,3 т, шт. | 11 | 12.12 | 8.42 | 133 | 21 | 93 | 0.1761 | 1.9371 |
|  |  |  | 1.95 | 1.48 |  |  | 16 | 0.0908 | 0.9988 |
| 24. | С440-9001-1 Стержневая арматура А-II, А-I, А-III, Ат-III, А-IIIв, А-IY, Ат-IY, кг | 46 | 7.61 |  | 350 |  |  |  |  |
| 25. | С442-5000-1 Перемычки (ГОСТ 948-84), брусковые, плитные, балочные с четвертью, объемом до 0,5 м3, м3 | 0.91 | 1 500.00 |  | 1 365 |  |  |  |  |
| 26. | Е08-02-001-1В Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м, м3 | 5 | 95.58 | 37.10 | 478 | 284 | 186 | 5.4 | 27 |
|  |  |  | 56.75 | 6.53 |  |  | 33 | 0.4 | 2 |
| 27. | Е08-01-003-7 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 | 0.96 | 1 563.37 | 82.14 | 1 501 | 245 | 79 | 21.2 | 20.352 |
|  |  |  | 255.25 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е08-01-003-1 Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная, 100 м2 | 0.6 | 2 617.94 | 38.54 | 1 571 | 247 | 23 | 38.2 | 22.92 |
|  |  |  | 411.80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С113-0368:[ М-(166.00=3320.00*0.05) ]; С402-0001:[ М-(1810.40=584.00*3.1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е27-04-001-4 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, м3 | 4.2 | 192.77 | 36.36 | 810 | 10 | 153 | 0.2419 | 1.01598 |
|  |  |  | 2.47 | 3.24 |  |  | 14 | 0.206 | 0.8652 |
| 30. | Е11-01-002-9 Устройство подстилающих слоев: бетонных В 7,5 (М100 фр.20-40), м3 | 4.86 | 589.93 | 0.25 | 2 867 | 90 | 1 | 1.8 | 8.748 |
|  |  |  | 18.58 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 218 664 | 5 011 | 12 914 |  | 441.45949 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 377 |  | 84.790516 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 218 664 | 5 011 | 12 914 |  | 441.45949 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 377 |  | 84.790516 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 125 581 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 5; %=122 - по стр. 9, 26-28; %=105 - по стр. 10, 11, 22; %=155 - по стр. 16-18, 23; %=142 - по стр. 29; %=123 - по стр. 30) |  |  |  | 8 098 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 5, 9, 26-28; %=65 - по стр. 10, 11, 22; %=100 - по стр. 16-18, 23; %=95 - по стр. 29; %=75 - по стр. 30) |  |  |  | 5 081 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 231 843 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 231 843 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 8 098 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 5 081 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. СТЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружные стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Е08-02-001-1В Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м, м3 | 173.54 | 95.58 | 37.10 | 16 587 | 9 848 | 6 438 | 5.4 | 937.116 |
|  |  |  | 56.75 | 6.53 |  |  | 1 133 | 0.4 | 69.416 |
|  | Объем: 169.9+3.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | С402-0014 Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 75, м3 | 41.6496 | 716.00 |  | 29 821 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.24*173.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | С404-0161-1 Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм ГОСТ 379-95, марка 75-150, 1000 шт. | 68.375 | 846.00 |  | 57 845 |  |  |  |  |
| 34. | Е08-02-001-2В Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа свыше 4 м, м3 | 6.1 | 89.48 | 32.47 | 546 | 337 | 198 | 5.26 | 32.086 |
|  |  |  | 55.28 | 5.72 |  |  | 35 | 0.35 | 2.135 |
| 35. | С402-0014 Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 75, м3 | 1.464 | 716.00 |  | 1 048 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.24*6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | С404-0004-2 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм ГОСТ 530-95, 7484-78, марка 100, 1000 шт. | 2.416 | 1 379.00 |  | 3 332 |  |  |  |  |
| 37. | Е08-02-003-1В Столбы прямоугольные армированные при высоте этажа: до 4 м, м3 | 3.65 | 270.51 | 43.78 | 987 | 382 | 160 | 8.8 | 32.12 |
|  |  |  | 104.72 | 6.86 |  |  | 25 | 0.42 | 1.533 |
| 38. | С402-0014 Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 75, м3 | 0.803 | 716.00 |  | 575 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.22*3.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | С404-0161-1 Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм ГОСТ 379-95, марка 75-150, 1000 шт. | 1.4746 | 846.00 |  | 1 248 |  |  |  |  |
|  | Объем: 404*3.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Е08-07-001-1 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки, 100 м2 | 3 | 1 076.61 | 6.74 | 3 230 | 1 422 | 20 | 43.4 | 130.2 |
|  |  |  | 473.93 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е07-05-007-10 Укладка перемычек до массой 0,3 т, шт. | 18 | 12.12 | 8.42 | 218 | 35 | 152 | 0.1761 | 3.1698 |
|  |  |  | 1.95 | 1.48 |  |  | 27 | 0.0908 | 1.6344 |
| 42. | Е07-01-021-1 Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до: 5 т массой до 0,7 т, шт. | 5 | 45.39 | 33.25 | 227 | 54 | 166 | 0.9675 | 4.8375 |
|  |  |  | 10.70 | 5.85 |  |  | 29 | 0.3584 | 1.792 |
| 43. | С442-5000-1 Перемычки (ГОСТ 948-84), брусковые, плитные, балочные с четвертью, объемом до 0,5 м3, м3 | 1.88 | 1 500.00 |  | 2 820 |  |  |  |  |
| 44. | С440-9001-1 Стержневая арматура А-II, А-I, А-III, Ат-III, А-IIIв, А-IY, Ат-IY, кг | 120 | 7.61 |  | 913 |  |  |  |  |
| 45. | С440-9001-7 Проволочная арматура В-I,Вр-I, кг | 25 | 11.00 |  | 275 |  |  |  |  |
|  | Внутренние стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Е08-02-001-7А Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного, м3 | 11.5 | 589.92 | 37.10 | 6 784 | 630 | 427 | 5.21 | 59.915 |
|  |  |  | 54.76 | 6.53 |  |  | 75 | 0.4 | 4.6 |
| 47. | Е07-05-007-10 Укладка перемычек до массой 0,3 т, шт. | 5 | 12.12 | 8.42 | 61 | 10 | 42 | 0.1761 | 0.8805 |
|  |  |  | 1.95 | 1.48 |  |  | 7 | 0.0908 | 0.454 |
| 48. | С442-5000-1 Перемычки (ГОСТ 948-84), брусковые, плитные, балочные с четвертью, объемом до 0,5 м3, м3 | 0.27 | 1 500.00 |  | 405 |  |  |  |  |
| 49. | С440-9001-1 Стержневая арматура А-II, А-I, А-III, Ат-III, А-IIIв, А-IY, Ат-IY, кг | 1.2 | 7.61 |  | 9 |  |  |  |  |
| 50. | С440-9001-7 Проволочная арматура В-I,Вр-I, кг | 4 | 11.00 |  | 44 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 126 975 | 12 718 | 7 603 |  | 1200.3248 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 331 |  | 81.5644 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 126 975 | 12 718 | 7 603 |  | 1200.3248 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 331 |  | 81.5644 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 1 241 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. 31, 34, 37, 40, 46; %=155 - по стр. 41, 47; %=130 - по стр. 42) |  |  |  | 17 172 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 31, 34, 37, 40, 46; %=100 - по стр. 41, 47; %=85 - по стр. 42) |  |  |  | 11 259 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 155 406 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 155 406 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 17 172 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 11 259 |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. ПЕРЕKРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Встроенные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Е07-05-011-5 Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2, шт. | 10 | 94.08 | 26.18 | 941 | 244 | 262 | 2.0706 | 20.706 |
|  |  |  | 24.35 | 4.26 |  |  | 43 | 0.2611 | 2.611 |
| 52. | С444-2141-18 Сплошные плоские панели, плиты из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, в плотном теле (по наружному обмеру) (нормаль 02.019, с.1.243.1-4), марки ПТП 30-12, S (м2) 3,55, м2 | 35.5 | 178.00 |  | 6 319 |  |  |  |  |
| 53. | Е11-01-011-1 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм М100, 100 м2 | 0.365 | 1 866.21 | 32.28 | 681 | 145 | 12 | 39.51 | 14.42115 |
|  |  |  | 397.08 | 13.69 |  |  | 5 | 1.27 | 0.46355 |
|  | Вычт.ресурсы: С402-0005:[ М-(1558.56=764.00*2.04) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Е11-01-011-2 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 | 1.46 | 367.29 | 5.77 | 536 | 7 | 8 | 0.5 | 0.73 |
|  |  |  | 5.03 | 2.26 |  |  | 3 | 0.21 | 0.3066 |
|  | Объем: 36.5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С402-0005:[ М-(389.64=764.00*0.51) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Е07-05-007-10 Укладка опорных плит, шт. | 4 | 12.12 | 8.42 | 48 | 8 | 34 | 0.1761 | 0.7044 |
|  |  |  | 1.95 | 1.48 |  |  | 6 | 0.0908 | 0.3632 |
| 56. | С442-0871 Плиты опорные ОП 5.2-АIII, шт. | 4 | 42.00 |  | 168 |  |  |  |  |
| 57. | Е07-01-019-1 Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой до: 1 т и высоте здания до 15 м, шт. | 2 | 59.74 | 30.65 | 119 | 37 | 61 | 1.5344 | 3.0688 |
|  |  |  | 18.26 | 3.93 |  |  | 8 | 0.2408 | 0.4816 |
| 58. | С442-2011-14 Балки стропильные с параллельными поясами (ГОСТ 20372-90, 1.462.1-10/93, 1.462.1-1/81), длиной 12,0 м, марка 1БСП12-1, 3БСО12-1, шт. | 2 | 4 240.00 |  | 8 480 |  |  |  |  |
| 59. | Е09-03-015-1 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до: 25 м, т | 1.71 | 561.51 | 269.30 | 960 | 299 | 461 | 15.79 | 27.0009 |
|  |  |  | 174.64 | 25.59 |  |  | 44 | 1.56 | 2.6676 |
| 60. | С201-9006-352 Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах. ГОСТ 23118-99. Из горячекатанных профилей. Масса отправочной марки, т: от 0,051 до 0,1, т | 1.71 | 11 820.00 |  | 20 212 |  |  |  |  |
| 61. | Е13-03-004-24 Огнезащита металлических огрунтованных поверхностей, 100 м2 | 0.56 | 16 179.79 | 282.91 | 9 061 | 112 | 158 | 16.2 | 9.072 |
|  |  |  | 200.88 | 11.07 |  |  | 6 | 0.91 | 0.5096 |
| 62. | Е09-04-002-3 Монтаж кровельного покрытия из: многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м, 100 м2 | 2.573 | 2 052.48 | 1 381.43 | 5 281 | 1 335 | 3 554 | 45.2 | 116.2996 |
|  |  |  | 518.90 | 165.36 |  |  | 425 | 9.74 | 25.06102 |
| 63. | С201-0284 Панели трехслойные с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит, м2 | 257.3 | 682.00 |  | 175 479 |  |  |  |  |
| 64. | С201-0296 Элементы фасонные (доборные) изготавливаются: Из оцинкованной стали, т | 0.008 | 25 070.00 |  | 201 |  |  |  |  |
| 65. | Е12-01-010-1 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 | 0.246 | 1 408.98 | 25.29 | 347 | 299 | 6 | 112.75 | 27.7365 |
|  |  |  | 1 215.45 | 3.27 |  |  | 1 | 0.2 | 0.0492 |
|  | Вычт.ресурсы: С101-1875:[ М-(6714.60=11780.00*0.57) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | С101-2411 Комплектующие элементы из оцинкованной стали , толщиной 0,5 мм: водоотлив, шириной 250 мм, м | 26 | 160.00 |  | 4 160 |  |  |  |  |
| 67. | С101-2403 Комплектующие элементы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм: нащельник, м | 26 | 97.50 |  | 2 535 |  |  |  |  |
| 68. | С101-2404 Комплектующие элементы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм: конек, м | 35.5 | 93.60 |  | 3 323 |  |  |  |  |
|  | Объем: 17.5+18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 238 851 | 2 486 | 4 556 |  | 219.73935 |
|  |  |  |  |  |  |  | 541 |  | 32.51337 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 36 718 | 852 | 541 |  | 76.43885 |
|  |  |  |  |  |  |  | 72 |  | 4.78475 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 10 186 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=155 - по стр. 51, 55; %=123 - по стр. 53, 54; %=130 - по стр. 57; %=90 - по стр. 61; %=120 - по стр. 65) |  |  |  | 1 188 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=100 - по стр. 51, 55; %=75 - по стр. 53, 54; %=85 - по стр. 57; %=70 - по стр. 61; %=65 - по стр. 65) |  |  |  | 737 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 38 643 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 202 133 | 1 634 | 4 015 |  | 143.3005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 469 |  | 27.72862 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 59, 62) |  |  |  | 1 893 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 59, 62) |  |  |  | 1 788 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 205 814 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 244 457 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 3 081 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 2 525 |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. ПОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Е11-01-002-4 Устройство подстилающих слоев: щебеночных, м3 | 31.5 | 229.37 | 39.89 | 7 225 | 813 | 1 257 | 2.5 | 78.75 |
|  |  |  | 25.80 | 6.70 |  |  | 211 | 0.55 | 17.325 |
| 70. | Е11-01-011-3 Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм В12,5 (М150 фр.5-10), 100 м2 | 2.1 | 1 722.78 | 29.96 | 3 618 | 842 | 63 | 40.65 | 85.365 |
|  |  |  | 400.81 | 13.69 |  |  | 29 | 1.27 | 2.667 |
| 71. | Е11-01-011-4 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины бетонной стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03(+80 мм), 100 м2 | 33.6 | 330.98 | 5.77 | 11 121 | 166 | 194 | 0.5 | 16.8 |
|  |  |  | 4.93 | 2.26 |  |  | 76 | 0.21 | 7.056 |
|  | Объем: 16*210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Е11-01-027-3 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических неглазурованных для полов одноцветных квадратных и прямоугольных с красителем, 100 м2 | 0.034 | 10 054.97 | 116.89 | 342 | 45 | 4 | 119.78 | 4.07252 |
|  |  |  | 1 324.77 | 29.17 |  |  | 1 | 2.66 | 0.09044 |
| 73. | Е11-01-036-1 Устройство покрытий из линолеума: на теплозвукоизолирующей подоснове на клее <Бустилат>, 100 м2 | 0.132 | 5 606.37 | 55.74 | 740 | 59 | 7 | 42.4 | 5.5968 |
|  |  |  | 445.62 | 3.77 |  |  |  | 0.35 | 0.0462 |
|  | Пандус |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Е11-01-002-9 Устройство подстилающих слоев: бетонных В 7,5 (М100 фр.20-40), м3 | 1 | 631.75 | 0.25 | 632 | 19 |  | 1.8 | 1.8 |
|  |  |  | 18.58 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С401-0043:[ М-(562.02=551.00*1.02) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 23 678 | 1 944 | 1 525 |  | 192.38432 |
|  |  |  |  |  |  |  | 317 |  | 27.18464 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 23 678 | 1 944 | 1 525 |  | 192.38432 |
|  |  |  |  |  |  |  | 317 |  | 27.18464 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=123) |  |  |  | 2 781 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75) |  |  |  | 1 696 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 28 155 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 28 155 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 2 781 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 696 |  |  |  |  |
|  | Раздел 6. КАНАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Е11-01-002-9 Устройство подстилающих слоев: бетонных В 7,5 (М100 фр.20-40), м3 | 1.16 | 589.93 | 0.25 | 684 | 22 |  | 1.8 | 2.088 |
|  |  |  | 18.58 |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Е08-02-001-9 Кладка стен приямков и каналов, м3 | 1.2 | 850.68 | 33.39 | 1 021 | 89 | 40 | 7.08 | 8.496 |
|  |  |  | 74.41 | 5.88 |  |  | 7 | 0.36 | 0.432 |
|  | Вычт.ресурсы: С402-0013:[ М-(153.15=693.00*0.221) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Е07-05-007-10 Укладка перемычек до массой 0,3 т, шт. | 2 | 12.12 | 8.42 | 24 | 4 | 17 | 0.1761 | 0.3522 |
|  |  |  | 1.95 | 1.48 |  |  | 3 | 0.0908 | 0.1816 |
| 78. | С442-5000-1 Перемычки (ГОСТ 948-84), брусковые, плитные, балочные с четвертью, объемом до 0,5 м3, м3 | 0.08 | 1 500.00 |  | 120 |  |  |  |  |
| 79. | С440-9001-1 Стержневая арматура А-II, А-I, А-III, Ат-III, А-IIIв, А-IY, Ат-IY, кг | 75 | 7.61 |  | 571 |  |  |  |  |
| 80. | С440-9001-7 Проволочная арматура В-I,Вр-I, кг | 2 | 11.00 |  | 22 |  |  |  |  |
| 81. | Е09-02-002-1 Монтаж металлических щитов, т | 0.31 | 1 422.52 | 176.67 | 441 | 174 | 55 | 47.63 | 14.7653 |
|  |  |  | 560.13 | 18.12 |  |  | 6 | 1.11 | 0.3441 |
| 82. | С101-9350-2 Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества общего назначения (ГОСТ 23570): кипящая 18кп толщиной, мм: 5-6, т | 0.31 | 4 640.00 |  | 1 438 |  |  |  |  |
| 83. | Е09-03-014-1 Монтаж обрамления из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м, т | 0.052 | 1 652.34 | 541.54 | 86 | 36 | 28 | 63.28 | 3.29056 |
|  |  |  | 699.88 | 62.50 |  |  | 3 | 3.82 | 0.19864 |
| 84. | С201-9006-352 Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах. ГОСТ 23118-99. Из горячекатанных профилей. Масса отправочной марки, т: от 0,051 до 0,1(уголок 50*50*5), т | 0.052 | 11 820.00 |  | 615 |  |  |  |  |
| 85. | Е09-03-002-12 Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до: 25 м, т | 0.041 | 873.82 | 495.54 | 36 | 10 | 20 | 18.25 | 0.74825 |
|  |  |  | 235.61 | 45.85 |  |  | 2 | 2.57 | 0.10537 |
| 86. | С101-1807-1 Балки двутавровые (ГОСТ 23570) для строительных металлоконструкций: сталь полуспокойная 18пс, №: 16-18, т | 0.041 | 4 740.00 |  | 194 |  |  |  |  |
| 87. | Е09-05-002-4 Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: покрытий (фермы, балки), т | 0.041 | 266.81 | 69.04 | 11 | 4 | 3 | 6.368 | 0.261088 |
|  |  |  | 101.62 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  | 5 263 | 339 | 163 |  | 30.001398 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 1.26171 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 074 | 115 | 57 |  | 10.9362 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 0.6136 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 2 225 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=123 - по стр. 75; %=122 - по стр. 76; %=155 - по стр. 77) |  |  |  | 155 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 75; %=80 - по стр. 76; %=100 - по стр. 77) |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 329 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 189 | 224 | 106 |  | 19.065198 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 0.64811 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 81, 83, 85, 87) |  |  |  | 212 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 81, 83, 85, 87) |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 601 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  | 5 930 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 367 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  | Раздел 7. ДВЕРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Е10-01-039-1 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема, м2: до 3, м2 | 3 | 51.31 | 13.72 | 154 | 36 | 41 | 1.0428 | 3.1284 |
|  |  |  | 12.12 | 1.85 |  |  | 6 | 0.1135 | 0.3405 |
| 89. | С203-9057-5 Блоки дверные внутренние для жилых и общественных зданий филенчатые различной конструкции однопольные с полотном глухим: ДГф 21-8 площадь 1,59 м2, м2 | 3 | 1 001.00 |  | 3 003 |  |  |  |  |
| 90. | С101-0889 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение: однопольных, комплект | 2 | 62.30 |  | 125 |  |  |  |  |
| 91. | С101-0951 Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом: из латуни, типа ЗВ4 (сборочная единица: засов-защелка, цилиндровый механизм, ключ, защелка, ручки фалевые), шт. | 2 | 90.60 |  | 181 |  |  |  |  |
| 92. | Е10-01-060-1 Установка и крепление наличников, 100 м | 0.2 | 91.07 | 3.85 | 18 | 16 | 1 | 7.82 | 1.564 |
|  |  |  | 80.70 |  |  |  |  |  |  |
| 93. | С203-0360 Наличники из древесины ГОСТ 8242 Тип Н-1, размером 13х74 мм, м | 20.2 | 8.34 |  | 168 |  |  |  |  |
|  | Объем: 20*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | Е09-06-001-1 Монтаж конструкций дверей, люков, лазов, т | 0.486 | 1 153.52 | 147.36 | 561 | 469 | 72 | 89.49 | 43.49214 |
|  |  |  | 964.70 | 8.00 |  |  | 4 | 0.49 | 0.23814 |
| 95. | С201-0006-88 Двери из листовой стали и 3-слойных стеновых панелей, огрунтованные и окрашенные. Двери стальные ТУ 67-682-84. Коробка и обвязка полотен дверей изготавливаются из гнутых стальных оцинкованных профилей. Полотна дверей состоят из минераловатных плит с обшивками из стальных оцинкованных листов, огрунтованные и окрашенные. глухие: ДНС 9-24 Г, ДНС 9-24 ГЛ, шт. | 1 | 2 450.00 |  | 2 450 |  |  |  |  |
| 96. | С201-9006-233 Двери стальные сетчатые. ГОСТ 23118-99, т | 0.066 | 16 150.00 |  | 1 066 |  |  |  |  |
| 97. | С201-0006-87 Двери из листовой стали и 3-слойных стеновых панелей, огрунтованные и окрашенные. Двери стальные ТУ 67-682-84. Коробка и обвязка полотен дверей изготавливаются из гнутых стальных оцинкованных профилей. Полотна дверей состоят обшивки из стальных оцинкованных листов, огрунтованные и окрашенные. глухие: ДНС 9-21 Г, ДНС 9-21 ГЛ, шт. | 2 | 2 290.00 |  | 4 580 |  |  |  |  |
| 98. | Е09-04-011-1 Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания, т | 0.9 | 2 914.91 | 1 741.05 | 2 623 | 531 | 1 567 | 46.37 | 41.733 |
|  |  |  | 589.83 | 166.11 |  |  | 149 | 8.68 | 7.812 |
| 99. | С201-9100-1 Ворота распашные ТУ 36-2766. Каркас из гнутого швеллера с перфорацией, выполненного из листа. Полотна из трехслойных панелей с обшивкой из стального оцинкованного профилированного листа и утеплителем из пенополиуретана, с ручным открыванием, огрунтованные и окрашенные. ВРП3,6х3,6K, шт. | 1 | 14 820.00 |  | 14 820 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  | 29 749 | 1 052 | 1 681 |  | 89.91754 |
|  |  |  |  |  |  |  | 159 |  | 8.39064 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 649 | 52 | 42 |  | 4.6924 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 0.3405 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 3 477 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по стр. 88, 92) |  |  |  | 68 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 88, 92) |  |  |  | 37 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 754 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 26 100 | 1 000 | 1 639 |  | 85.22514 |
|  |  |  |  |  |  |  | 153 |  | 8.05014 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 94, 98) |  |  |  | 1 038 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 94, 98) |  |  |  | 980 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 28 118 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  | 31 872 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 106 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 017 |  |  |  |  |
|  | Раздел 8. ОКНА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Е10-01-027-4 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных деревянных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2, м2 | 16.2 | 54.55 | 9.75 | 884 | 331 | 158 | 1.824 | 29.5488 |
|  |  |  | 20.43 | 0.98 |  |  | 16 | 0.0603 | 0.97686 |
| 101. | С203-0108 Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками ОРС (ОДРС3) ГОСТ 16289 для общественных зданий: двустворные: ОРС 18-15Г площадь 2,59 м2, м2 | 16.2 | 681.00 |  | 11 032 |  |  |  |  |
| 102. | Е15-05-005-1 Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм: оконных переплетов (раздельно-спаренных), 100 м2 | 0.162 | 9 514.52 | 160.27 | 1 541 | 385 | 26 | 220.35 | 35.6967 |
|  |  |  | 2 375.37 | 11.59 |  |  | 2 | 0.71 | 0.11502 |
| 103. | Е15-04-025-5 Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных, 100 м2 | 0.25 | 2 282.51 | 8.89 | 571 | 398 | 2 | 138.6 | 34.65 |
|  |  |  | 1 591.13 | 0.11 |  |  |  | 0.01 | 0.0025 |
| 104. | Е09-06-001-2 Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали, т | 0.38 | 808.79 | 144.83 | 307 | 208 | 55 | 50.79 | 19.3002 |
|  |  |  | 547.52 | 1.96 |  |  | 1 | 0.12 | 0.0456 |
| 105. | С201-9006-223 Решетки оконные из горячекатаных профилей и круга. ГОСТ 23118-99, т | 0.38 | 11 120.00 |  | 4 226 |  |  |  |  |
| 106. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., за 2 раза, 100 м2 | 0.165 | 1 352.05 | 3.11 | 223 | 131 | 1 | 71.06 | 11.7249 |
|  |  |  | 795.87 | 0.11 |  |  |  | 0.01 | 0.00165 |
| 107. | Е09-03-029-1 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, т | 0.025 | 1 224.91 | 740.00 | 31 | 10 | 19 | 32.37 | 0.80925 |
|  |  |  | 385.20 | 92.18 |  |  | 2 | 5.64 | 0.141 |
| 108. | С201-9002-13 Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные (огрунтованные и окрашенные) ГОСТ 23120-78. Лестницы маршевые, т | 0.025 | 14 670.00 |  | 367 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  | 19 182 | 1 463 | 261 |  | 131.72985 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 1.28263 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 14 251 | 1 245 | 187 |  | 111.6204 |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 1.09603 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 11 032 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по стр. 100; %=105 - по стр. 102, 103, 106) |  |  |  | 1 371 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 100; %=55 - по стр. 102, 103, 106) |  |  |  | 722 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 16 344 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 931 | 218 | 74 |  | 20.10945 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 0.1866 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 104, 107) |  |  |  | 199 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 104, 107) |  |  |  | 188 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 5 318 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  | 21 662 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 570 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 910 |  |  |  |  |
|  | Раздел 9. ПОДВЕСНОЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. | Е09-06-002-1 Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления из: полосовой стали, м | 18 | 44.82 | 9.56 | 807 | 431 | 172 | 2.0601 | 37.0818 |
|  |  |  | 23.94 | 0.09 |  |  | 2 | 0.0058 | 0.1044 |
| 110. | С201-9006-88 Пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте, с накладными или соединительными планками. ГОСТ 23118-99. Пролетом до 12 м и составного сечения из листовой стали и прокатных профилей: Звенья прямолинейные, т | 1.295 | 11 760.00 |  | 15 229 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  | 16 036 | 431 | 172 |  | 37.0818 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 0.1044 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 16 036 | 431 | 172 |  | 37.0818 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 0.1044 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 109) |  |  |  | 390 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 109) |  |  |  | 368 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 16 794 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  | 16 794 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 390 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 368 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 714 851 | 25 474 | 30 065 |  | 2345.6571 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 998 |  | 252.90474 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 464 462 | 21 967 | 24 059 |  | 2040.875 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 360 |  | 216.18687 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 188 972 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 2-4; %=130 - по стр. 5, 42, 57; %=122 - по стр. 9, 26-28, 31, 34, 37, 40, 46, 76; %=105 - по стр. 10, 11, 22, 102, 103, 106; %=155 - по стр. 16-18, 23, 41, 47, 51, 55, 77; %=142 - по стр. 29; %=123 - по стр. 30, 53, 54, 69-75; %=90 - по стр. 61; %=120 - по стр. 65; %=118 - по стр. 88, 92, 100) |  |  |  | 31 079 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 2-4; %=80 - по стр. 5, 9, 26-28, 31, 34, 37, 40, 46, 76; %=65 - по стр. 10, 11, 22, 65; %=100 - по стр. 16-18, 23, 41, 47, 51, 55, 77; %=95 - по стр. 29; %=75 - по стр. 30, 53, 54, 69-75; %=85 - по стр. 42, 57; %=70 - по стр. 61; %=63 - по стр. 88, 92, 100; %=55 - по стр. 102, 103, 106) |  |  |  | 19 762 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 515 303 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 250 389 | 3 507 | 6 006 |  | 304.78209 |
|  |  |  |  |  |  |  | 638 |  | 36.71787 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 59, 62, 81, 83, 85, 87, 94, 98, 104, 107, 109) |  |  |  | 3 732 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 59, 62, 81, 83, 85, 87, 94, 98, 104, 107, 109) |  |  |  | 3 524 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 257 645 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 772 948 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 34 811 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 23 286 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |